## Slide 1
Chart: Calibration curve GT
| 5.5 | 27.5 | 55 | 275 | 550
 | 1.1623 | 6.217 | 12.2291 | 63.3885 | 125.1312
Chart: Calibration curve BmGT
| 1 | 5 | 10 | 25 | 50
 | 0.7041 | 3.5709 | 6.4088 | 13.8834 | 26.3515
A
B
Figure S1. Calibration curve of (A) Gliotoxin (GT) and (B) Bis(methyl)gliotoxin (BmGT). The calibration curve was produced using five different dilutions of the GT (550.00-275.00-55.00-27.50-5.50 μg/ml) and BmGT (50.00 -25.00-10.00-5.00-1.00 μg/ml) reference standard.